南京大学仙林校区现代工程与应用科学学院吊顶材料报价分析表

编号南基（材）2018-065

联系人                                     填报日期

联系电话                                   填报单位（盖章）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L型接头 | 龙骨接头 | 只 | 1488 |  |  |  |
| 2 | T型接头 |  | 只 | 79 |  |  |  |
| 3 | 十字型接头 |  | 只 | 119 |  |  |  |
| 4 | 内六角螺丝 | 5/16 | 只 | 3729 |  |  |  |
| 5 | 方型调节器 | 100*50*18.5mm | 只 | 1631 |  |  |  |
| 6 | T型螺丝 | M10*30 | 米 | 1641 |  |  |  |
| 7 | 法兰螺母 | M10 | 套 | 3762 |  |  |  |
| 8 | FFU龙骨 | 1100mm | 支 | 863 |  |  |  |
| 9 | FFU龙骨 | 600 | 支 | 4 |  |  |  |
| 10 | FFU龙骨 | 500 | 支 | 907 |  |  |  |
| 11 | FFU龙骨 | 400 | 支 | 37 |  |  |  |
| 12 | FFU龙骨 | 275 | 支 | 4 |  |  |  |
| 13 | FFU龙骨 | 200 | 支 | 4 |  |  |  |
| 14 | FFU龙骨 | 175 | 支 | 2 |  |  |  |
| 15 | 丝锥 |  |  | 5 |  |  |  |
| 16 | 热镀锌槽钢 | 6.3*40*4.8mm | 米 | 1340 |  |  |  |
| 17 | 热镀锌全牙丝杆 | M10 | 米 | 7785 |  |  |  |
| 18 | 锌全牙丝杆接头 | M10 | 只 | 1000 |  |  |  |
| 19 | 吊杆五件套 | M10 | 套 | 1636 |  |  |  |
| 20 | 螺母 | M10 | 只 | 310 |  |  |  |
| 21 | 铝合金角铝 | L40*4mm | 米 | 12 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：单价中含所有加工产生的费用