南基（工）2019-023南京大学鼓楼校区学生宿舍21幢电力增容改造母线插接箱更换询价公告

根据相关法律法规和学校规章规定，南京大学基本建设处（以下简称基建处）现拟对该项目进行询价采购，欢迎符合资质的供应商参与。

一、公告信息

| 项目名称 | 南京大学鼓楼校区学生宿舍21幢电力增容改造母线插接箱更换 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 南基（工）2019-023 |
| 项目预算 | 5万 |
| 开标时间 | 2019年4月4日 10:00 |
| 开标地点 | 南京大学鼓楼校区南苑综合楼504室 |
| 报名方式 | 投标人于开标截止时间之前携带投标文件（根据工程量清单编制的报价文件）和资格审查文件到达开标地点，投标文件、资格审查资料必须使用文件袋密封（密封口盖骑缝章）。超过开标时间，则视为自动放弃。 |
| 联系人 | 贺老师 |
| 电子邮箱 | 275568278@qq.com |

二、采购要求

| 质量标准 | 符合国家现行相关工程施工质量验收标准。 |
| --- | --- |
| 技术要求 | （1）插接箱内的操作机构应要灵活、可靠。 （2）插接箱内所有零部件的安装都应该要牢固安全。 （3）插接箱所配用的各种电器元件均应符合其自身的产品标准。 （4）插接箱的构造应保证电缆和电器元件的安装、维修方便。 （5）插接箱的插接头插入带分接装置的母线干线单元时，与母线槽的机械连接要牢固，电气接触应良好，而且其结构应使其自身容易插入和拔出，还要保证插60次后仍能正常工作。 |
| 插接箱尺寸要求 | 高50公分，宽22公分。插脚五线制 |
| 付款方式 | 无预付款，货到现场并完成甲供材签收手续后付清货款。 |
| 工 期 | 30天 |
| 报价说明 | 投标单位提供综合单价。（包含上下卸力费，拆除原先老化插接箱费用根据总承包单位的要求一次性卸货至指定地点） |
| 其他 | 货物运输车辆进入南京大学鼓楼校区产生的管理费用由中标定位承担。 |

三、供应商资格要求

- 基本资格要求

- 供应商具有独立法人资格，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力，并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。本项目在其营业执照的经营范围之内。

- 供应商不得有下列行为：

- 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

- 因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

- 处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

- 企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

- 2016年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

- 本项目不接受联合体报名。

- 对于拟中标供应商，招标人实施资格审查，未通过资格审查的供应商取消其中标资格。

- 开标时需携带的资格审查材料

- 有效的营业执照副本（复印件加盖公章，原件备查）；

- 法定代表人的法人证明书及身份证及法定代表人的授权委托书和被授权人的身份证明文件（授权书须法定代表人签字并盖章）（身份证复印件加盖公章，原件备查）。

四、其他事项

1、潜在供应商如有技术疑问，请直接将相关问题发送至前述电子邮箱。

2、本项目采购结果公示见基建处网站主页。

3、供应商须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经查实立即取消投标资格，并将其列入不良行为记录名单，在基建处网站主页进行实名通报，禁止参加基建处其他招标采购活动。

4、中标供应商需在中标结果公示(无异议)后三个工作日内前往基建处签订合同。

5、本采购事宜解释权属于基建处。

南京大学基本建设处

2019年3月27日