清 单 编 制 说 明

工程名称：南大和园地库B改造工程项目

1、工程概况： 1.1建设规模：改造面积约为1800m2。 1.2结构类型：框架结构。 1.3建设地点：南大和园。 2、工程招标和分包范围： 2.1招标范围：南大和园地库改造。 2.2分包范围：除招标文件规定的项目外，其余不允许分包。 3、工程量清单编制依据： 3.1设计图纸： 本工程量清单是按照 甲方提供的电子图纸编制。 3.2清单编制依据：《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等现行相关文件为依据计算所得。 3.3业主提供的其他资料。 4、工程质量材料施工等特殊要求： 4.1质量：满足国家验收标准。 5、工程类别及取费标准：投标人根据施工图对照相关文件自定。 6、人工、材料、机械费：投标人自行考虑 7、清单编制说明： 7.1现场产生的垃圾处理，现场清理干净，其运距运费等问题由投标单位自行考虑在投标报价中，不得在场外随地乱倒。无论是否单独列出，结算时均不再调整该费用。 7.2投标人在收到工程量清单时必须对清单内容及项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详，设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准，其它一律以施工图和工程量清单计价规范为准，如果投标人复核后认为清单内容及描述有错误，不完整及漏项的情况，必须在招标答疑时以书面形式向招标人提出。 7.3暂定价材料、甲供材：无 8、其他： 8.1施工现场，交通运输情况，自然地理条件，环境保护要求等由投标人自行现场勘察，投标人必须充分考虑各种可能对施工，工期，成本及其它造成影响的因素，由此增加的费用计入报价。 8.2投标人为顺利实施应采取的合理有效措施，其费用须计入报价。 8.3工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。 8.4本工程措施项目包括但不限于环境保护、临时设施、夜间施工、垂直运输机械、大型机械进退场等为完成工程项目施工，发生于该工程施工前、施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。投标人可根据现场考察情况及实际情况确定具体措施项目内容，自行报价。未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。 8.5投标人可根据施工组织设计采用的方案调整措施项目清单的内容，投报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中，此项措施项目费不再调整。 8.6用于本工程的各种施工设备的提供、运输及拆卸费用的支付，应包括在工程量清单的相关项目单价或措施项目清单中，不再另行支付。 9、乙供材品牌范围 一; 土建. 1; 钢材; 马钢、沙钢、南钢、永钢. 2; 水泥; 海螺、江南、鹤林、中联. 3; 岩棉保温板; 法宁格、欧文斯科宁、樱花. 4; 挤塑保温板; 法宁格、欧文斯科宁、绿扬. 5; 细木工板; 兔宝宝、大王椰、莫干山. 6; 防水材料; 科顺、德高、德生. 7; 铝板（吊顶）; 汇隆、欧斯宝、欧思龙. 8; 纸面石膏板; 龙牌、杰科、可耐福. 9; 轻钢龙骨; 龙牌、杰科、可耐福. 10; 钢质门; 赛银将军、美心、锐依. 11; 防盗保温隔音门; 赛银将军、美心、锐依. 12; 铝合金门窗（型材）; 广东“亚铝”、广东“凤铝”、浙江“栋梁”. 13; 铝合金门窗（玻璃）; 南玻、耀皮玻璃、北京金晶. 14; 五金配件; 固力、顶固、杨格. 15; 内墙乳胶漆; 多乐士、立邦、华润. 16; 防火涂料; 江苏兰陵、冠军鲸海、上海汇丽. 17; 外墙真石漆; 多乐士、立邦、晨光. 18; 墙地砖（仿古砖、釉面砖、抛光砖）; 高档（诺贝尔、东鹏、马可波罗）中高档（萨米特、卡米亚、鹰牌）. 19; 地板（强化地板）; 圣象、菲林格尔、大自然.