项目编号：南基（工）2019-140

南京大学鼓楼、仙林校区教工餐厅改造工程灯箱制作及安装

询价通知书

南京大学基本建设处

2019年7月31日

一、项目概况

1、项目编号：南基（工）2019-140

2、项目名称：南京大学鼓楼、仙林校区教工餐厅改造工程灯箱制作及安装

3、施工范围：南京大学鼓楼校区教工餐厅、仙林校区教工第一餐厅、教工第二餐厅灯箱、文化墙等制作、安装及相关服务。包括但不限于灯箱、文化墙等的深化设计、制造、运输、安装、现场调试、试运行、技术培训、提交图纸、竣工资料、售后服务、保修、质保期服务、与项目有关的运输及其他相关服务。

4、项目预算：18.5万元

5、工期要求：15日历天

6、项目地址：南京大学鼓楼校区、仙林校区

二、响应人资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当具备《中化人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供相关证明材料或承诺书）

2、采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）具有独立法人资格，营业执照经营范围包含广告灯箱设计、制作、安装等类似项目；（提供加盖响应人公章的营业执照副本复印件）

（2）具有学校餐厅或其他公共场所灯箱制作及安装经验。（提供加盖响应人公章的合同复印件）

3、响应人不得有下列行为（提供承诺书）

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

6、本项目不接受联合体报价。

注：响应人必须在响应文件中对上述资质要求逐条响应并提供有效证明材料，否则将导致响应无效。

三、响应人须知

1、本次采购需要报名，报名截止后，如响应人满足3家，可按程序组织询价采购；如响应人不足三家，以流标处理，采购人将组织二次采购。如二次采购报名截止后，响应人仍不足三家，除采购任务取消情形外，其询价文件经询价小组认定没有歧视限制条款的情况下，采购人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）响应人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向询价小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、报名方式及截止时间

（1）报名方式：报名方式不限，响应人可选择电子邮件（推荐）、电话或现场报名等方式将报名信息提供给采购人。报名信息格式不限，但必须包含询价采购项目名称、项目编号及响应单位名称、联系人、联系方式等内容。

（2）报名截止时间：2019年8月2日9时00分。

（3）未登记报名的，采购人有权拒绝响应人参加报价。

3、响应文件的递交（开标）时间和地点

（1）响应文件递交及开标时间：2019年8月2日10时30分。

（2）响应文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409（南）会议室（五食堂楼上）。

（3）响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）响应文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

4、联系方式

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：13705165269@163.com

四、项目内容及具体要求

1、设计及制作要求

（1）本项目方案设计已完成，方案设计费以税后独立费形式列入清单,并为不可竞争费用。中标后，由成交人支付给方案设计单位。

（2）响应人需对灯箱进行深化设计，并附设计说明及设计图，该费用已包含在综合单价中。

（3）响应人须提供广告灯箱的结构图、内视架构图、及画面图。

注：投标时，深化设计图纸来不及提供的，须承诺完成时限，并承诺深化设计成果满足采购人需求，达不到要求的，需持续修订直至采购人满意为止。

2、施工及质量要求：

（1）制作完成的灯箱、文化墙等达到外形美观、简洁、透光好，并附投标产品的描述。

（2）施工过程应符合学校的管理要求，施工过程中产生的垃圾必须运出校区，做到工完场清。

（3）工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

（4）本工程保修期为2年。

五、合同形式：固定单价合同。

六、踏勘现场：响应单位自行组织，所发生的费用自理。

七、响应报价

1、响应人的响应报价应是完成本询价通知书范围内全部工程内容所需的全部费用，综合单价应包括人工费、材料费、深化设计费、利润、规费、税金、运输、装卸、垃圾清运、竣工验收等所有费用，还须包括本工程所需材料和工程实体的检测检验费及合同执行期间可能发生的一切费用。

2、响应单位于报价前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求（工程施工过程中产生的水电费由承包人承担），承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；发包人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）须增加投入的因素，在响应报价中予以考虑，决算时不得调整。

3、响应人应按发包人提供的报价单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。响应人未填写单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。

4、响应人的响应报价应根据询价通知书要求和施工现场实际情况，依据企业情况或参照计价表及相关定额的规定、市场价格信息，并考虑风险因素，从自身的实力出发自主确定响应报价，但不得低于成本价。

5、本项目报价按综合单价报价。响应人自行考虑材料二次搬运费、保管费、成品保护费等费用，在施工过程中如对已完工项目造成污染或损坏，由响应人无条件清理或负责返修直至满足验收标准。

6、乙供材由响应人自行报价，应选用信誉高、性能稳定、质量合格的产品且满足进场验收合格的要求。投标报价时需注明材料的品牌、规格、型号、质量等级等。

7、本次采购，响应单位应按询价通知书要求编制报价分析表，并在报价分析表中注明报价一览表中未能标明的主辅材规格参数（如：规格型号、材质、厚度、品牌等）及所报价格的组成内容，应让询价小组对贵方产品的优良性能有一个全面的了解。报价应是优惠后的报价，每个品种必须是唯一的报价，所有价格全部采用人民币表示。

8、合同工期执行成交单位响应函中自报工期的，自报工期必须满足采购人和询价文件的要求；成交单位必须在约定工期内完成所有工程的施工。在施工期间，根据工程实际情况，采购人保留对工期进行合理调整的权利，成交单位必须满足采购人的工期要求。

9、响应人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管询价结果如何，发包人对上述费用不承担任何责任。

八、响应文件组成及要求

1、响应文件包含下述材料

（1）响应函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）技术、商务偏离表（文件格式3）

（4）法定代表人资格证明书（文件格式4）；

（5）法人授权委托书（文件格式5）；

（6）诚信声明（文件格式6）；

（7）供应商资格证明文件；

（8）投标产品各项性能指标说明及与投标产品质量相关的证明文件等；

（9）施工方案或说明；

（10）响应人认为有必要提交的其他资料。

2、响应文件格式要求

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

（3）响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，询价通知书有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

九、评审程序

1、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的询价小组。

（2）询价小组秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

2、评审程序

（1）资格审查：依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

（2）响应审查：依据询价通知书的规定，对响应文件的有效性、完整性以及各响应供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对询价通知书的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

（3）询价小组依照询价通知书相关规定，按满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

（4）在技术要求和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术要求和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

（5）正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

（6）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

（7）采购人将把合同授予最佳响应人，满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的响应人中标，但并不保证响应报价最低者中标，采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

3、有下列情形之一的，响应文件无效：

（1）响应人资格条件不符合询价通知书要求的；

（2）响应文件不按询价通知书规定的格式和内容填写的；

（3）响应文件不按询价通知书的规定密封、签字、盖章的；

（4）响应报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）响应质量标准低于采购需求的；

（6）响应工期长于采购需求的；

（7）与询价通知书规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）改变询价通知书提供的招标清单中的计量单位、数量的；

（9）与询价通知书明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（10）响应文件提出了不能满足询价通知书要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（11）响应人拟采购的主要材料未提供品牌、规格、型号、厂家且未选用招标人指定材料品牌，且投标人选用的材料品牌招标人不能接受的；

（12）法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

（13）其它导致响应文件无效的情形。

询价小组根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，询价小组可以否决全部投标。所有投标被否决的，采购人依法重新采购。

十、合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）询价通知书、成交承包商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）发包人与成交承包商应当在成交结果公示(无异议)后7日内，按照询价通知书、成交承包商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、付款方式

（1）无预付款。

（2）合同内工程量全部完成，并且达到竣工验收标准，工程竣工结算经审计，承包人将审定结算价款的3%打入南京大学账户作为质保金，发包人再支付至审定结算价款的100%。质保金在保修期满后无质量问题并按合同约定做好相关质保服务时退还。

3、承包方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）文件执行，由承包方自行承担。

十一、其他事项

1、按程序对本询价通知书所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本询价通知书的组成部分。

2、本询价通知书为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

3、凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

附件：文件格式

文件格式1

响应函

南京大学：

根据贵校  （项目名称）、（项目编号）  的询价通知书，经踏勘项目现场和研究上述询价通知书及其他有关文件后，我方愿以人民币        （金额大写）       元（￥               元）的响应报价并按上述询价通知书的要求承包本工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。并作承诺如下：

1、我方已详细审核全部询价通知书，包含修改文件（如有）及有关附件；

2、一旦我方中标，我方保证本工程质量标准达到      工程；

3、一旦我方中标，我方保证按工期      日历天内完成并移交全部工程；

4、我方在此声明，响应文件提供的材料真实有效。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

报价一览表

| 响应人名称 |  |  |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  |  |  | 质 量 |  |
| 响应报价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 项目名称 | 报 价 （元） |  | 备注 |
| 鼓楼校区 |  | 教工餐厅 |  |  |  |
| 仙林校区 |  | 教工第一餐厅 |  |  |  |
|  |  | 教工第二餐厅 |  |  |  |
| 总计（大写）： |  |  |  | 小写： |  |

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

| 南京大学鼓楼校区教工餐厅广告制作报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目内容 | 材料及技术要求 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 教工餐厅门头 | 教工餐厅门头 | 内部支撑钢架，40*40*1镀锌方管焊接，成型箱体干挂，表面12丝黑色铝塑板做底，外立面木纹色铝方通。 | 8600*2280 | ㎡ | 19.61 |  |  | 含拆除施工安装。 |
| 2 |  | 上下封口 | 12丝铝塑板干挂封口，上开口用铝塑板做防水，下开口用铝塑板封口。 | 5400*1600*2 | ㎡ | 17.28 |  |  | 含拆除施工安装。 |
| 3 |  | 发光字 | 不锈钢围边面板亚克力发光字，安装门头正立面。 | 600（H）*5个 | m | 3 |  |  | 含施工安装。 |
| 4 |  | 拼音字母 | 底板2公分PVC表面亚克力字，粘贴门头正面。 | 200（H）*15个 | cm | 300 |  |  | 含施工安装。 |
| 5 | 窗口门头 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4900*650 | ㎡ | 3.19 |  |  | 含拆除施工安装。 |
| 6 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  | 含施工安装。 |
| 7 |  | 海佳彩亮显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 600*1600 | ㎡ | 0.96 |  |  | 含施工安装调试。 |
| 8 | 文化墙 | 文化墙 | 墙面艺术布画面整胶铺做底。 | 4900*3000 | ㎡ | 14.7 |  |  | 含施工安装。 |
| 9 | 文化墙 | 文化墙 | 单个立体5+3亚克力字水晶字粘贴。 | 150（H）*72个 | cm | 1080 |  |  | 含施工安装。 |
| 10 | 水牌 | 水牌 | L展示架，门口摆放 | 800*1200 | 套 | 2 |  |  | L展示架，门口摆放 |
| 11 | 独立费 | 方案设计费 | / | / | 项 | 1 | 800 | 800 |  |
| 合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 南京大学仙林校区教工第一餐厅灯箱制安报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目内容 | 材料及技术要求 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 地点 | 备注 |
| 1 | 灯箱1 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 3340*810 | ㎡ | 2.7 |  |  | 套餐窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 2 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 3 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 4 | 灯箱2 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4050*810 | ㎡ | 3.28 |  |  | 佳肴窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 5 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 6 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 7 | 灯箱3 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4050*810 | ㎡ | 3.28 |  |  | 简餐窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 8 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 9 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 10 | 灯箱4 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4050*810 | ㎡ | 3.28 |  |  | 面点窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 11 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 12 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 13 | 灯箱5 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4050*810 | ㎡ | 3.28 |  |  | 咖啡窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 14 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 15 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 16 | 灯箱6 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 2900*810 | ㎡ | 2.35 |  |  | 靓汤窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 17 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 18 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 19 | 室外大门头 | 室外大门头 | 钢架30*30*1镀锌方管焊接干挂，表面12丝黑色铝塑板做底，外立面木纹色铝方通，扣板上安装发光字。 | 6000*1300 | ㎡ | 7.8 |  |  | 室外大门头 | 含施工安装。 |
| 20 | 文化墙1 | 文化墙 | PVC+亚克力UV画面+亚克力水晶字粘贴 | 5400*1900 | ㎡ | 10.26 |  |  | 文化墙 | 含施工安装。 |
| 21 | 文化墙2 | 文化墙 | 墙面艺术布画面整胶铺做底。 | 6600*3000 | ㎡ | 19.8 |  |  | 文化墙 | 含施工安装。 |
| 22 | 文化墙水晶字1 | 文化墙水晶字 | 单个立体5+3亚克力字水晶字粘贴。 | 270（H）*8个+130（H）*102个 | cm | 1542 |  |  | 文化墙 | 含施工安装。 |
| 23 | 文化墙3 | 文化墙 | 墙面艺术布画面整胶铺做底。 | 6600*3000 | ㎡ | 19.8 |  |  | 文化墙 | 含施工安装。 |
| 24 | 文化墙水晶字2 | 文化墙水晶字 | 单个立体5+3亚克力字水晶字粘贴。 | 750（H）*4个+140（H）*72个 | cm | 1308 |  |  | 文化墙 | 含施工安装。 |
| 26 | 水牌 | 水牌 | L展示架，门口摆放 | 800*1200 | 套 | 2 |  |  | 门口公示牌 | L展示架，门口摆放 |
| 27 | 独立费 | 方案设计费 | / | / | 项 | 1 | 1500 | 1500 | / | / |
| 合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 南京大学仙林校区教工第二餐厅灯箱制作报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目内容 | 材料及技术要求 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 地点 | 备注 |
| 1 | 灯箱1 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4150*810 | ㎡ | 3.36 |  |  | 卤水 | 含拆除施工安装。 |
| 2 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 3 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 4 | 灯箱2 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4150*810 | ㎡ | 3.36 |  |  | 精选窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 5 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 6 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 7 | 灯箱3 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 8300*810 | ㎡ | 6.7 |  |  | 味道窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 8 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 9 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 10 | 灯箱4 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4150*810 | ㎡ | 3.36 |  |  | 铁板窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 11 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 750（H）*2个 | m | 1.5 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 12 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 13 | 灯箱5 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4150*810 | ㎡ | 3.36 |  |  | 面坊窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 14 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 15 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 16 | 灯箱6 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 4790*810 | ㎡ | 3.88 |  |  | 美食苑窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 17 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 18 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 19 | 灯箱7 | 窗口门头 | 30*30*1镀锌方管焊接钢架箱体，从顶吊挂、12丝木纹铝塑板打底，表面花纹PVC镂空雕刻，不锈钢包边。 | 2300*810 | ㎡ | 1.86 |  |  | 靓汤窗口 | 含拆除施工安装。 |
| 20 |  | 发光体 | 高亮节能LED灯组，UV画面。 | 600（H）*2个 | m | 1.2 |  |  |  | 含施工安装。 |
| 21 |  | 海佳彩亮LED显示屏 | 高亮LED双色显示屏灯珠，点间距4.75， 手机控制。镶嵌窗口门头中间部分。品牌推荐海佳彩亮，强力巨彩，高科 | 760*1600 | ㎡ | 1.22 |  |  |  | 含施工安装调试。 |
| 22 | 室外大门头 | 室外大门头 | 钢架30*30*1镀锌方管焊接干挂，表面12丝黑色铝塑板做底，外立面木纹色铝方通，扣板上安装发光字。 | 5100*1200 | ㎡ | 6.12 |  |  | 室外大门头 | 含施工安装。 |
| 23 | 室外侧门头 | 室外侧门头 | 钢架30*30*1镀锌方管焊接干挂，表面12丝黑色铝塑板做底，外立面木纹色铝方通，扣板上安装发光字。 | 4400*1200 | ㎡ | 5.28 |  |  | 室外侧门头 | 含拆除施工安装。 |
| 24 | 文化墙1 | 餐厅内文化墙 | 墙面艺术布画面整胶铺做底。 | 8300*1900 | ㎡ | 15.77 |  |  | 餐厅内文化墙 | 含施工安装。 |
| 25 | 文化墙水晶字1 | 文化墙水晶字 | 单个立体5+3亚克力字水晶字粘贴。 | 270（H）*8个+130（H）*102个 | cm | 1542 |  |  | 餐厅内文化墙 | 含施工安装。 |
| 26 | 文化墙2 | 餐厅内文化墙 | 墙面艺术布画面整胶铺做底。 | 7700*1900 | ㎡ | 14.63 |  |  | 餐厅内文化墙 | 含施工安装。 |
| 27 | 文化墙水晶字2 | 文化墙水晶字 | 单个立体5+3亚克力字水晶字粘贴。 | 750（H）*4个+140（H）*72个 | cm | 1308 |  |  | 餐厅内文化墙 | 含施工安装。 |
| 28 | 餐厅内文化墙3 | 餐厅内文化墙 | 墙面艺术布画面画框。 | 6280*2000 | ㎡ | 12.56 |  |  | 餐厅内文化墙 | 含施工安装。 |
| 29 | 公告栏 | 餐厅内公告栏 | PVC板画面写真 | 2400*1200 | ㎡ | 2.88 |  |  | 餐厅内公告栏 | 含施工安装。 |
| 31 | 水牌 | 水牌 | L展示架，门口摆放 | 800*1200 | 套 | 2 |  |  | 门口公示牌 | L展示架，门口摆放 |
| 32 | 风幕机 | 遥控型风幕机 | 遥控型风幕机/电压功率：220V/295W，参考品牌：绿岛风 松下 志高 | 1500×216×231.5 | 台 | 2 |  |  | / | / |
| 33 | 独立费 | 方案设计费 | / | / | 项 | 1 | 1500 | 1500 | / | / |
| 合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

文件格式3

技术、商务偏离表

| 序号 | 询价文件条款 | 报价文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1、响应人必须对照询价通知书的要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、响应人可对照本询价通知书，扩展填写文件条款及响应情况。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式4

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式5

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （响应人住址）      的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托    （响应人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

无下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日