南基（工）2019-065仙林校区学术交流中心225间客房

淋浴间地面防渗漏工程询价公告

根据相关法律法规和学校规章规定，南京大学基本建设处（以下简称基建处）现拟对该项目进行询价采购，欢迎符合资质的供应商参与。

一、公告信息

| 项目名称 | 仙林校区学术交流中心225间客房淋浴间地面防渗漏工程询价公告 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 南基（工）2019-065 |
| 项目预算 | 288000.00（元）（其中含10000.00元暂列金） |
| 开标时间 | 2019年5月24日14:30 |
| 开标地点 | 南京大学鼓楼校区南苑综合楼504室 |
| 报名方式 | 投标人于开标截止时间之前携带投标文件（根据工程量清单编制的报价文件）和资格审查文件到达开标地点，投标文件、资格审查资料必须使用文件袋密封（密封口盖骑缝章）。超过开标时间，则视为自动放弃。 |
| 联系人 | 王老师 |
| 电子邮箱 | 352205636@qq.com |

二、采购要求

本次客房淋浴间地面防渗漏施工主要针对如下缝隙进行打胶封闭：

地面石材与墙面砖连接处的缝隙、地面石材之间的拼接缝隙、淋浴间玻璃隔断落地部分的玻璃与石材的连接处。

每间客房的打胶延长米约27米，总长度约225间×27米/间=6075（米）

1、对客房中淋浴间区域的地面进行清洁、烘干。

2、沿需要打胶的线路粘贴胶纸避免未施工区域受到污染（胶面宽度不低于8mm）。

3、本次地面石材与墙面砖连接处的缝隙、地面石材之间的拼接缝隙使用“建豪®”牌真瓷胶作为封闭载体。淋浴间玻璃隔断落地部分的玻璃与石材的连接处使用“德国瓦克”WACKER®SN醇型防霉硅酮密封胶作为封闭载体。

4、每间客房的淋浴间地面打胶完毕，必须进行24小时蓄水试验（相关费用包含在投标总价之中）。提供蓄水试验记录单作为工程款项的结算凭证（工程监理单位、酒店工程部共同签字确认）。

5、本次拟进行防渗漏处理的225间客房日常处于对外营业状态，中标单位须根据客房管理单位的通知及时提供防渗漏施工作业，每次提供的施工客房数量和进场时间均会出现变化。

| 质量标准 | 符合国家现行相关工程施工质量验收标准。 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 胶面宽度不低于8mm，质保期2年。在工程施工验收合格后，由中标单位提供的2年免费质保期内发生胶体脱落需及时给予免费修补。 |
| 工期要求 | 满足客房管理部门的需要。 |
| 付款方式 | 1、工程合同签定、承包人进场后10日内，发包人支付合同价（扣除招标文件中有暂定价的全部甲供材款及暂列金额）的30%作为工程预付款； 2、完成合同内全部工程量，工程进度款付至合同价的70%（扣除招标文件中有暂定价的全部甲供材款及暂列金额）。 3、工程完工、竣工验收合格之后，将竣工资料（含竣工图纸）完整移交发包人，并在竣工验收合格后十五日内承包人所有临时设施必须拆除完毕。工程竣工结算经审计，承包人将审定结算价的3%打入南京大学账户，发包人再付至审定结算价款的100%。质保期（2年）满后，无质量事故并按合同约定做好相关质保服务时退还。 |
| 报价说明 | 施工方的报价为包工包料的所有费用，无变更不调整结算价。 |
| 其他 | 保证客房周转率，若中标单位出现2次不响应客房管理部门要求进场施工的要求，自第2次开始处以每次2000元的返款。 |

三、供应商资格要求

- 基本资格要求

- 响应人必须为“南京大学日常维修中标入围施工企业名录（2017-2018年度）”内的企业。 同时具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力，并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相关资料佐证）。

- 供应商不得有下列行为：

- 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

- 因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

- 处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

- 企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

- 2018年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

- 本项目不接受联合体报名。

- 对于拟中标供应商，招标人实施资格审查，未通过资格审查的供应商取消其中标资格。

- 开标时需携带的资格审查材料

- 有效的营业执照副本（复印件加盖公章，原件备查）；

- 法定代表人的法人证明书及身份证及法定代表人的授权委托书和被授权人的身份证明文件（授权书须法定代表人签字并盖章）（身份证复印件加盖公章，原件备查）。

四、其他事项

1、潜在供应商如有技术疑问，请直接将相关问题发送至前述电子邮箱。

2、本项目采购结果公示见基建处网站主页“成交公告”。

3、供应商须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经查实立即取消投标资格，并将其列入不良行为记录名单，在基建处网站主页进行实名通报，禁止参加基建处其他招标采购活动。

4、中标供应商需在中标结果公示(无异议)后三个工作日内前往基建处签订合同。

5、本采购事宜解释权属于基建处。

南京大学基本建设处

2019年5月21日