项目编号：南基:（工）2019-156

项目名称：南京大学鼓楼校区科技馆空调维修项目

招

标

文

件

南京大学基本建设处

2019年 8 月27日

一、招标公告

根据相关法律法规和学校规章规定，南京大学基本建设处（以下简称“基建处”）拟以对该项目进行询价采购，欢迎符合资质的供应商参与投标。

（一）项目概况

1、项目编号：南基:（工）2019-156

2、项目名称：南京大学鼓楼校区科技馆空调维修项目

3、招标内容：鼓楼校区科技馆空调维修

4、项目概况：科技馆开利空调已使用了18年，目前1号机组30AQA120有3台压缩机，机组制冷量为315KW， 输入功率为109KW ; 2号机组30AQA240有6台压缩机， 机组制冷量为620KW，输入功率为207KW；3号机组30AQA240有6台压缩机，机组制冷量为620KW，输入功率为207KW。目前2号机组有2台压缩机损坏，3号机组有1台压缩机损坏，现要求更换3台压缩机及更换压缩机所产生的耗材费用。并更换空气处理机1台，额定风量40000M3/H,额定电压22KW,制冷量264KW,制热量345KW。（安装条件及原机组请各投标单位现场察看）

5、最高投标限价：20万（含配件）。

6、工期：30日历天,符合甲方要求。

7、质保期：1年。

8、踏勘现场：投标人自行组织，所发生的费用自理（咨询电话：83596056，徐老师）。

（二）投标人资格要求

1、具有独立法人资格，经营范围包含本项目业务（以营业执照为准）。

2、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2016年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

3、投标人不得有下列行为

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

⑤2016年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

5、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）。

6、投标人应具备承担本工程的资质条件和能力。

7、本项目不接受联合体报价。

（三）招标文件获取方式

部分招标文件见附件，请各有意参与投标的供应商自行下载。

（四）投标文件递交及开标时间和地点

1、投标文件递交及开标时间：2019年 8 月 30 日10：00时（北京时间）。

2、投标文件递交及开标地点：南京大学鼓楼校区南园综合楼504室。

3、投标文件递交方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。

（五）联系方式

联系人：王老师

联系电话：025-83596056

电子邮箱：352205636@qq.com

（六）其他事项

1、本项目招标信息发布媒体：南京大学基本建设处主页“jjc.nju.edu.cn”。凡涉及招标公告的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以基建处主页发布的信息为准。

2、投标人如有技术疑问，请直接将相关问题发送至前述电子邮箱。

3、投标人须对其所提供资料的真实性和报价行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经查实，立即取消其投标资格，并将其列入不良行为记录名单，禁止参加基建处其他招标采购活动，同时在网上进行实名通报。

4、按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

5、本招标采购事宜解释权属于基建处。

二、招标内容及要求

（一）资格后审

1、本工程资审合格的必要条件，内容如下：

资格审查必要合格条件为：

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件，自然人的身份证明（提供原件，复印件加盖公章）；

- 营业执照经营范围含空调安装，维修；（提供原件，复印件加盖公章）

- 投标人必须提供自2016年1月1日以来学校中央空调维保服务项目的案例；（提供合同原件、中标通知书，时间以合同签订时间为准）；

- 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的以及有不良行为的；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；符合法律，法规规定的其他条件（提供书面说明加盖公章）。

注：要求提供复印件并加盖公章装订在资格审查文件中，如无法提供相关证书的复印件加盖公章件，资格审查委员会将按照资料缺项处理，资格审查不予通过，不得进入评标阶段；资格审查合格的投标单位方可进入评标阶段。

2、本工程不接受联合体投标。

3、投标申请人应向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备规定的资质条件。所有证明材料须打印或用不褪色的蓝、黑墨水，如实填写。

4、投标申请人须回答资格后审申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

5、投标申请人须提交与资格后审有关的资料，并及时提供对所提交资料的澄清或补充材料，否则将可能导致其不能通过资格后审。

6、按资格后审要求所提供的所有资料均应使用  中文汉语  。

7、申请书应由投标申请人的法定代表人或其授权委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的，资格后审申请书中应附有法定代表人的授权委托书。

（二）开标和评标

1、开标

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，若招标文件存在不合理条款的，采购人改正后重新招标；若招标文件没有不合理条款，需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的评标委员会。

（2）评标委员会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本询价通知书，是评审的依据。

3、评标程序

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

（2）投标审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性以及各投标人的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对招标文件的投标程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应招标文件的要求。

（3）正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

（5）采购人将把合同授予最佳投标人，满足资格条件、实质性响应招标文件要求、质量和服务相等且报价最低的投标人中标，但并不保证投标报价最低者中标，采购人对投标人不负未成交原因的解释义务。

4、评标办法

综合评分法。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 60 | （1）以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算数计算错误的投标报价，下同）算数平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算数平均；当有效投标文件＜4时，则次低价作为投标平均价A）。 （2）评标基准价=A×K，K=0.95。 等于评标基准价得60分，每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，小数点后保留2位。 |
| 2 | 产品质量 | 5 | 评委根据投标文件中的描述及相关证明文件，对投标产品的质量的可靠性、稳定性和先进性进行横向比较，优得4-5分，良得2-3分，中得1，差不得分。 |
| 3 | 施工方案 | 9 | 对方案的针对性、合理性、专业性进行综合评分，优10-8，良7-4，中3-0，差不得分。 |
| 4 | 业绩 | 3 | 供应商提供自2016年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成类似项目业绩。每提供一个符合要求的合同的得1分，最高得3分。（复印件加盖公章，合同价格及签订时间不清晰的不得分） |
| 5 | 拟配置人员 | 6 | 1、根据投标人投标文件中提供的拟配人员情况进行评分： 1）中级（四级）及以上制冷设备维修工资格证书； 2）特种作业操作证（电工）； 3）特种作业操作证（制冷与空调作业）； 4）特种作业操作证（焊接与热切割作业）； - 高处作业证； - 工程师级职称证书。 以上证书全部具有的得6分缺一种证书扣1分，扣完为止。一人有多证只算一个工种，提供投标截止日之前三个月以内任一个月的社保缴纳证明否则不得分（缴纳社保证明单位名称须于投标企业名称一致，且需提供证书查询网址及截图）。 |
| 6 | 施工周期 | 5 | 供货并施工完成，7天以内（含）得5分7-15天得3分，其余不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 2 | 供应商为投标产品售后服务单位的，得2分。 |
|  |  | 5 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（服务内容、响应时间、故障排查及处理培训服务方案、故障解决方案、质保期内外有偿及无偿服务情况等）进行打分，服务内容完善、响应时间相对较快、提供额外无偿服务或其他方面较好且贴近采购人需求的得5-4分，一般或略有瑕疵得3-2分，服务内容不全面、响应时间相对较慢得1分，未描述得0分。 |
| 8 | 市场信用评价 | 5 | 对投标人履行合同能力（例如上一年度审计报告）优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分，未提供的不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

5、投标文件的澄清

（1）为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评审委员会在对实质上响应招标文件要求的投标文件进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

④评标时，投标文件中报价汇总表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价汇总表为准，报价汇总表内容与投标承诺函不一致，以投标承诺函为准。

（3）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

（5）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将否决其投标。

6、投标文件有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

（2）投标报价低于成本，或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（3）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（4）不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（5）项目的完成期限不满足招标文件要求；

（6）与其他投标人或者与招标人串通投标；

（7）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

（8）以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

（9）提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（10）法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

7、投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章或签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的，有漏填、错填项的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）其它导致投标文件无效的情形。

8、在评审过程中，评审委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该投标人以低于成本报价，其投标将作无效投标文件处理。

9、评审委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（三）合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）招标人与中标人应当在成交结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、中标人的投标文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、竣工结算后，承包人提供的结算书，如核减额在送审总价的5%之内，审计费用由发包人支付；核减额超过送审总价5%（含5%），所有审计费用由承包人承担。无预付款，工程竣工验收合格、工程结算审计结束后，承包人向发包人缴纳审定金额3%的质保金，发包人付至审定价的100%，质保期满后退还3%质保金。

3、承包方施工、进出校园车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发【2018】4号）执行，由承包方自行承担。

项目编号：

项目名称：

投

标

文

件

格

式

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（一）投标文件格式要求

1、投标文件包含下述材料

（1）报价分析表；

（2）投标函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）施工方案；

（5）其他资料。

2、装订要求

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。投标文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）投标文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖投标人公章。文件袋上注明招标采购项目名称、项目编号、投标人名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。

（3）投标文件应按前述顺序编制和装订并加投标人公章，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

3、有下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章或签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的，有漏填、错填项的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）其它导致投标文件无效的情形。

## 一、报价分析表

项目编号 ：

项目名称 ：

（附报价清单）

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：年月日

## 二、投 标 函

南京大学基建处：

1、根据已收到 的招标文件，我方接受招标文件中的付款条件，我方愿以（人民币，大写）： （万元）自报费用，按招标文件要求完成全部工作内容。

注：1、此报价已包含投标人完成本招标项目的一切费用（同招标文件中相关要求）。

2、一旦我方中标，我方保证在         天(日历日)完成全部招标内容。

3、如果我方中标，将派出         （项目负责人姓名）作为项目负责人。

附：

项目负责人身份证复印件，加盖公章

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年    月    日

三、法定代表人授权委托书

南京大学基建处：

本授权书声明：注册于                  （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称        ，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年 月  日签字生效，特此声明。

附：

企业法人代表身份证复印件，加盖公章

授权代表身份证复印件，加盖公章(原件备查)

投标单位（盖章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：     年    月    日

## 四、施工方案

(包括不限于:主要描述施工阶段方案，格式自拟)

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年    月  日

五、其他资料

1、营业执照、资质证书等证明文件（复印件加盖公章）

2、投标人认为应放入的其他资料

附件：

更换清单1

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 29909600021 | 台 | 3 |  |  | 必须用开利压缩机 |
| 2 | 冷冻油 | CAO610 | 升 | 27 |  |  |  |
| 3 | 制冷剂 | R22 | KG | 210 |  |  |  |
| 4 | 过滤器 | KH29EZ050 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 氮气 | / | 瓶 | 6 |  |  |  |
| 6 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |

更换清单2

| 序号 | 产品名称 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式空气处理机组 ZK-40 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安装费 | 台 | 1 |  |  |  |