## 清单
南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼等项目监测、检测工程清单
一、支护结构、地质灾害治理、工程桩检测
序号 | 检测参数 | 检测数量 | 计价单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼等项目检测
1 | 放坡坡面检测
1.1 | 放坡坡面面层厚度检测 | 17 | 元/组 |  |  | 每100m2一组
1.2 | 放坡坡面面层强度检测 | 4 | 元/组 |  |  | 每500m2一组
2 | 土钉墙检测
2.1 | 土钉墙抗拔试验检测 | 7 | 元/根
2.2 | 土钉墙面层厚度检测 | 9 | 元/组 |  |  | 每100m2一组
2.3 | 土钉墙面层强度检测 | 3 | 元/组 |  |  | 每500m2一组
3 | 灌注桩检测
2.1 | 灌注桩低应变检测 | 75 | 元/根
3.2 | 灌注桩钻芯法检测 | 5 | 元/根
| 桩成孔质量检测 | 25 | 元/根
3.3 | Φ1000灌注桩超声波检测 | 13 | 元/根
4 | 桩间挂网喷浆检测
4.1 | 桩间挂网喷浆面层厚度检测 | 23 | 元/组 |  |  | 每100m2一组
4.2 | 桩间挂网喷浆面层强度检测 | 5 | 元/组 |  |  | 每500m2一组
5 | 预应力锚杆检测
5.1 | 锚杆注浆体 | 17 | 元/组
5.2 | 锚杆基本实验 | 15 | 元/根
5.3 | 锚杆验收实验 | 25 | 元/根
6 | 圈梁、围檩检测
6.1 | 超声探伤检测 | 25 | 元/处
二 | 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼等项目、学生宿舍 26 、27幢工程地灾治理检测
1 | 锚杆基本实验 | 12 | 元/根
2 | 锚杆验收实验 | 90 | 元/根
三 | 学生宿舍 26 、27幢工程桩检测
1 | 低应变检测 | 171 | 元/根
2 | 桩成孔质量 | 34 | 元/根
3 | 静载试验 | 4 | 元/根 |  |  | 单桩竖向抗压承载力极限值4200kN
四 | 小计
注：1、本项报价为完成图要求内全部工作的报价，固定总价结算。如个别单项工作量未发生，结算时需予扣除。 2、报价分析表内每一单价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用，以及相关检测配套费用均包括在单价中，本工程量清单单价为全费单价，含人材机、措施费、规费、管理费、利润、增值税等。 3、投标人应自行踏勘现场，根据现场现有实际情况，考虑各种可能发生的外在因素进行报价。考虑桩基检测所需材料和吊车等费用 4、工程检测质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求。 5、施工现场三通一平的费用由投标单位自行考虑，含在本次报价中，结算时不调整 6、超声探伤检测工程量暂列，检测数量按照现场实际发生情况而定。如未发生，结算时扣除。 7、协助配合完成后续相关手续报批或验收工作。
二、基坑监测
序号 | 项目名称 | 点数 | 次数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼等项目基坑监测
1 | 桩顶及坡顶水平位移布点 | 27 | / |  |  | 材料、埋设费用
2 | 桩顶及坡顶水平位移监测 | 27 | 220
3 | 桩顶及坡顶垂直位移布点 | 27 | / |  |  | 材料、埋设费用
4 | 桩顶及坡顶垂直位移监测 | 27 | 220
5 | 深层水平位移布点 | 10 | / |  |  | 材料、埋设费用
6 | 深层水平位移监测 | 10 | 220
7 | 周边道路沉降布点 | 35 | / |  |  | 材料、埋设费用
8 | 周边道路沉降监测 | 35 | 220
9 | 锚索轴力布点 | 2 | / |  |  | 材料、埋设费用
10 | 锚索轴力监测 | 2 | 220
11 | 地下水位变化观测 | 项 | 1 |  |  | 以完成该项观测工作所需的全部费用报价
12 | 地下管线沉降观测 | 项 | 1 |  |  | 以完成该项观测工作所需的全部费用报价
二 | 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼等项目永久支护监测
1 | 坡顶水平位移布点 | 6 | / |  |  | 材料、埋设费用
2 | 坡顶水平位移监测 | 6 | 172
3 | 坡顶垂直位移布点 | 6 | / |  |  | 材料、埋设费用
4 | 坡顶垂直位移监测 | 6 | 172
5 | 锚索轴力布点 | 18 | / |  |  | 材料、埋设费用
6 | 锚索轴力监测 | 18 | 172
三 | 小计
注：1、本项报价为完成图纸要求内全部工作的报价，固定总价结算。如个别单项工作量未发生，结算时需予扣除。 2、报价分析表内每一单价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用，以及相关埋设、布点、测试、监测等一切其他费用配套费用均包括在单价中，本工程量清单单价为全费单价，含人材机、措施费、规费、管理费、利润、增值税等。 3、基坑监测工期为10个月；永久支护监测周期为整个施工期与工程竣工后两年之和。 4、、投标报价需考虑招标图纸中要求的各施工阶段及施工部位的监测频率，综合考虑监测次数，满足招标图纸的监测要求。监测点数不得少于清单中所列数量，清单中所列监测次数仅供参考。 5、按图纸及规范设计要求、供应及安装监测所需的装置和定期报告，包括位移、变形等监测；成果报告须满足图纸、规范、设计及相关政府部门要求。 6、地下水位变化及地下管线沉降的观测，招标图纸没有相应点位图，清单中未体现，施工后视现场情况布设，费用已经包含在内。 7、协助配合完成后续相关手续报批或验收工作。
三、地质灾害治理监测
序号 | 检测参数 | 检测数量 | 次数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼等项目、学生宿舍 26 、27 幢工程地质灾害监测
施工期监测
1 | 桩顶、格构梁及坡顶的水平位移布点 | 26 | / |  |  | 材料、埋设费用
2 | 桩顶、格构梁及坡顶的水平位移监测 | 26 | 153
3 | 桩顶、格构梁及坡顶的垂直位移布点 | 26 | / |  |  | 材料、埋设费用
4 | 桩顶、格构梁及坡顶的垂直位移监测 | 26 | 153
防治效果监测
1 | 桩顶、格构梁及坡顶的水平位移布点 | 26 | / |  |  | 材料、埋设费用
2 | 桩顶、格构梁及坡顶的水平位移监测 | 26 | 15
3 | 桩顶、格构梁及坡顶的垂直位移布点 | 26 | / |  |  | 材料、埋设费用
4 | 桩顶、格构梁及坡顶的垂直位移监测 | 26 | 15
二 | 小计
注1、本项报价为完成图要求内全部工作的报价，固定总价结算。如个别单项工作量未发生，结算时需予扣除。 2、报价分析表内每一单价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用，以及相关埋设、布点、测试、监测等一切其他费用配套费用均包括在单价中，本工程量清单单价为全费单价，含人材机、措施费、规费、管理费、利润、增值税等。 3、地灾监测施工期按10个月考虑,防治效果监测为工程竣工后1个水文年。 4、投标报价需考虑招标图纸中要求的各施工阶段及施工部位的监测频率，综合考虑监测次数，满足招标图纸的监测要求。监测点数不得少于清单中所列数量，清单中所列监测次数仅供参考。 5、按图纸及规范设计要求、供应及安装监测所需的装置和定期报告，包括位移、变形等监测；成果报告须满足图纸、规范、设计及相关政府部门要求。 6、协助配合完成后续相关手续报批或验收工作。
四、沉降观测
序号 | 检测项目 | 点数 | 次数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼等项目上部结构沉降观测
| 建筑物主体沉降布点 | 55 | / |  |  | 材料、埋设费用
| 建筑物主体沉降监测 | 55 | 21
二 | 学生宿舍楼26、27幢上部结构沉降观测
1 | 建筑物主体沉降布点 | 85 | / |  |  | 材料、埋设费用
2 | 建筑物主体沉降监测 | 85 | 21
三 | 小计
注1、本项报价为完成图纸要求内全部工作的报价，固定总价结算。如个别单项工作量未发生，结算时需予扣除。 2、报价分析表内每一单价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用，以及相关检测配套费用均包括在单价中，本工程量清单单价为全费单价，含人材机、措施费、规费、管理费、利润、增值税等。 3、建筑物主体沉降监测至沉降达到稳定状态或满足观测要求为止。 4、投标报价已考虑招标图纸中要求的各施工阶段及施工部位的监测频率，综合考虑监测次数，满足招标图纸的监测要求。监测点数不得少于清单中所列数量，沉降观测次数不得少于清单所列次数。 5、按图纸及规范设计要求、供应及安装观测所需的装置和定期报告，沉降观测成果报告须满足图纸、规范、设计及相关政府部门要求。 6、协助配合完成后续相关手续报批或验收工作。
总计