南京大学鼓楼、仙林两校区学生宿舍及公共区域分体空调维护保养服务 招标要求

★一、维保范围

| 分布区域 | 空调类型 | 匹数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓楼校区学生宿舍 | 挂机 | 1.5匹 | 台 | 3797 | 格力/海信 |  |
| 仙林校区学生宿舍 | 挂机 | 1.5匹 | 台 | 4648 | 美的/海信 | 零星柜机按挂机计 |
| 鼓楼校区电梯机房 | 柜机 | 2-5匹 | 台 | 26 | 格力/海尔 | 零星挂机按柜机计 |

说明：上述空调自安装至今已使用6-9年，均未曾安排过维护保养；设备型号可能略微调整，综合单价不变；详细清单见附表。

★二、维保内容及要求

1、总体要求

（1）宿舍空调每年4月下旬进行一次全面故障排查和深度清洗保养，机房空调每年4月下旬和11下旬各进行一次全面故障排查和深度清洗保养。（采购人可根据实际情况及调整具体维保时间）

（2）维保期间，成交供应商须提供足够的作业机具，自行解决所需的日常工具和劳保用品，并保证安全、文明工作；成交供应商自雇工作人员必须遵循劳动法规及有关用工规定，应该有关规定解决员工的一切劳保、福利及医疗、工商保险等待遇。

（3）维保期间，成交供应商员工应严格遵守学校的各项规章制度及相关规定，维保作业应配合学校运行要求及校内交通要求进行；进场维保前，应通知采购单位相关人员，经采购单位批准后方可进入现场进行工作。

（4）成交供应商必须遵照现行的行业规范和安全操作规范组织维修，如有特殊作业的特殊工种需持证上岗操作。因自身违反操作规程等原因造成的事故，均由成交供应商承担全部法律责任及经济赔偿。

（5）成交供应商员工在维保作业时应做好一切安全防护措施，不得损害采购人所有设备设施，否则按其原价值进行赔偿。

（6）维保期间，成交供应商员工对设备维护不当或操作失误引致的设备故障，相关维修费用由成交供应商承担。

（7）成交供应商固定安排1名项目负责人负责本项目全面管理工作，并与采购人委派的管理人员保持密切联系，共同做好本项目服务管理；随时接受采购人的检查，并如实提供检查时所需的情况和资料。

（8）采购人有权不定期对本项目进行质量检查，发现问题有权督促成交供应商整改；如采购人书面通知三次，成交供应商仍未整改，采购人有权延期或拒绝支付保养费，且有权终止合同及要求成交供应商赔偿。

（9）服务期满前，成交供应商与采购人双方认真对系统进行一次全面检查、评估、验收。成交供应商保证设备运作正常。设备性能达到国家标准及成交供应商承诺的质量标准，否则采购人有权延期支付保养费，直至成交供应商整改合格为止。

（10）成交供应商应建立完善的维保记录档案（含遥控器有无缺少），所有档案应装订成册，服务期结束后一个月内向采购人移交。档案资料必须详实，全面反映空调检查、清洗、维修前后的运行情况，附有必要的图表。

2、全面故障排查

（1）检查空调内外机电脑板并清理积灰，接线桩头是否有松动，如有松动需要拧紧；

（2）检查空调内机指示灯是否显示正常；

（3）检查风机、电机声音是否异常；

（4）检查内外机冷媒管接头处是否泄漏现象；

（5）检查空调过滤网及冷凝水管是否老化需要更换；

（6）检测冷媒压力是否符合标准；

（7）检查空调器制冷系统是否存在故障，检查制冷效果是否正常，出风温度是否达标；

（8）检查室外机支架是否存在锈蚀影响安全。

3、深度清洗保养

（1）空调挂机：空调出风口清洗杀菌，箱内应干净无明显灰尘；清洗过滤网蒸发器。

（2）空调柜机：空调出风口清洗杀菌，箱内应干净无明显灰尘；清洗散热片和过滤网蒸发器，清洗风轮，使用无毒无腐蚀的药剂消毒。

4、维修及更换配件

（1）空调系统或设备因无法正常运行、设备老化而造成的设备日常修理及零配件更换，成交供应商、采购人共同鉴定；成交供应商需先列出配件名称、型号、品牌、数量、单价等详细清单报采购人审核，并提出该项目修理及更换的期限，经采购人确认后方可实施维修更换。

（2）成交供应商提供的零配件，采购人有权了解其性能及技术参数，对其新能和技术参数不明确的材料，采购人有权拒绝使用；成交供应商在更换零配件时应使用同等质量、品牌的零配件，不得以次充好。

（3）成交供应商应对所有故障的空调应进行登记造册。注明空调故障现象、故障原因（空调无法开机时需要检查空调是否存在电气系统故障，包括：插座电流电压是否正常、插座无电要检查空开和保险丝、插座有电要检查机器内是否带电，室外机有无过流保护等。）、维修方案（含所需更换配件的名称、型号、品牌、数量、单价等）等。

（4）经故障排查属于无故障、学生误操作、非空调电故障或检查内机滤网等常规检查不另外收费；单台设备单次维修时，如同时有两项（含）以上维修项目，人工费按照单项人工费最高的收取，其他项人工费不计取。

三、供应商特殊资质要求

无

四、商务要求

★1、服务期：1年

★2、服务地点：南京大学鼓楼校区仙林校区

备注：以上要求中，加★的参数属于必须满足的要求。

附表：

南京大学鼓楼、仙林两校区学生宿舍及公共区域分体空调

清单

一、南京大学鼓楼校区所有学生宿舍分体空调，品牌为格力和海信型号为1.5匹挂机，空调已投入使用7-8年（未维护保养过），数量为：3797台。

| 序号 | 楼栋 | 空调台数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1舍 | 164 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 2 | 2舍 | 164 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 3 | 3舍 | 164 | 格力/海信 | 2013年 5月购买 |
| 4 | 4舍 | 133 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 5 | 5舍 | 163 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 6 | 6舍 | 133 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 7 | 7舍 | 164 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 8 | 8舍 | 320 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 9 | 11舍 | 90 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 10 | 13舍 | 136 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 11 | 14舍 | 144 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 12 | 15舍 | 162 | 格力 | 78间*2 2014年8月购买 教师周转房 |
| 13 | 16舍 | 104 | 格力/海信 | 2014年8月购买 |
| 14 | 17舍 | 156 | 格力 | 52间*3 2014年8月购买 教师周转房 |
| 15 | 18舍 | 126 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 16 | 19舍 | 78 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 17 | 20舍 | 118 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 18 | 荟萃楼 | 30 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 19 | 21舍 | 140 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 20 | 陶一 | 194 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 21 | 陶二 | 310 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 22 | 陶三 | 277 | 格力/美的 | 2012年7月购买 |
| 23 | 陶南 | 33 | 格力/海信 | 2012年7月购买 |
| 24 | 平仓巷1号1栋 | 126 | 海信空调 | 63间*2 2015年购买 博士楼 |
| 25 | 平仓巷1号2栋 | 84 | 海信空调 | 42间*2 2015年购买 博士楼 |
| 26 | 平仓巷1号3栋 | 84 | 海信空调 | 42间*2 2015年购买 博士楼 |
|  | 合计 | 3797 |  |  |

二、南京大学仙林校区所有学生宿舍分体空调，品牌为海信和美的型号为1.5匹挂机，空调已投入使用8-9年（未维护保养过），数量为：4648台。

| 序号 | 楼 幢 | 空调台数 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12幢 | 252 | 美的/海信 | 250台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机 |
|  | 13幢 | 183 | 美的/海信 | 181台学生宿舍，1台管理室，挂机，办公室1台柜机 |
|  | 14幢 | 183 | 美的/海信 | 181台学生宿舍，1台管理室，挂机，办公室1台柜机 |
|  | 15幢 | 347 | 美的/海信 | 344台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机，1台柜机在监控室 |
|  | 16幢 | 400 | 美的/海信 | 397台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机，1台柜机在多功能室 |
|  | 17幢 | 400 | 美的/海信 | 397台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机，1台柜机在多功能室 |
|  | 18幢 | 400 | 美的/海信 | 397台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机，1台柜机在多功能室 |
|  | 19幢 | 400 | 美的/海信 | 397台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机，1台柜机在多功能室 |
|  | 20幢 | 400 | 美的/海信 | 397台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机，1台柜机在多功能室 |
|  | 22幢 | 205 | 美的/海信 | 203台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机， |
|  | 23幢 | 205 | 美的/海信 | 203台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机， |
|  | 24幢 | 332 | 美的/海信 | 330台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机， |
|  | 25幢 | 103 | 美的/海信 | 101台学生宿舍，2台管理室、办公室，都是挂机 |
|  | 89栋 | 120 | 美的/海信 | 和园青年教师公寓 |
|  | 90栋 | 120 | 美的/海信 | 和园青年教师公寓 |
|  | 91栋 | 120 | 美的/海信 | 和园青年教师公寓 |
|  | 92栋 | 108 | 美的/海信 | 和园青年教师公寓 |
|  | 和园菜场01栋 | 96 | 海信 | 和园菜场楼上教师公寓 |
|  | 和园菜场02栋 | 90 | 海信 | 和园菜场楼上教师公寓 |
|  | 和园菜场03栋 | 90 | 海信 | 和园菜场楼上教师公寓 |
|  | 和园菜场04栋 | 94 | 海信 | 和园菜场楼上教师公寓 |
|  | 合计 | 4648 |  |  |

三、鼓楼校区电梯机房空调配备情况

| 序号 | 楼 幢 | 空调台数 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶一 | 2 | 格力 | 1.5匹挂机和3匹柜机各1，2014年购买 |
| 2 | 陶二 | 2 | 海尔、格力 | 3匹柜机 |
| 3 | 陶三 | 2 | 格 力 | 3匹柜机，2013年购买 |
| 4 | 21舍（汉口路27号） | 2 | 格 力 | 3匹柜机，2013年购买 |
| 5 | 安中楼 | 2 | 格 力 | 5匹柜机，2015年购买 |
| 6 | 科学楼 | 1 | 格 力 | 3匹柜机，2015年购买 |
| 7 | 文科楼 | 1 | 格 力 | 3匹柜机，2013年购买 |
| 8 | 逸夫馆 | 2 | 格 力 | 2匹柜机和3匹柜机各1，2012年购买 |
| 9 | 逸夫管理科学楼 | 2 | 格 力 | 3匹挂机和5匹柜机各1，2013年购买 |
| 10 | 出 版 社 | 1 | 海 尔 | 挂机，2011年购买 |
| 11 | 蒙民伟楼 | 3 | 格力 | 3匹柜机，2015年购买 |
| 12 | 科技一期 | 1 | 格力 | 3匹柜机，2013年购买 |
| 13 | 图书馆 | 1 | 格力 | 2匹挂机，2011年购买 |
| 14 | 物理楼 | 1 | 格 力 | 3匹柜机，2012年购买 |
| 15 | 南园综合楼 | 1 | 格 力 | 3匹柜机，2012年购买 |
| 16 | 田家炳楼 | 1 | 格 力 | 3匹柜机，2014年购买 |
| 17 | 唐仲英楼 | 1 | 海 尔 | 5匹柜机，2012年购买 |
|  | 合计 | 26 |  |  |