招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程为南京大学辛壬楼消防工程。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、工程招标和分包范围

本工程的招标范围为南京大学辛壬楼消防工程，包括阁楼应急照明、消防报警、电气火灾监控、消防电源监控等。

三、编制依据

1、南京师大建筑工程设计研究院设计的施工图及其说明。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

③现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

4、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

5、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

6、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、投标人须考虑各项目产生的建筑垃圾及时清运，费用包含但不仅限于场内运输、垃圾装车、外运等各项费用，此部分费用包干，结算时综合单价不予调整。

2、投标人应提前进行现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

3、本工程量清单与投标须知、合同条件、合同协议条款，工程规范和图纸一起使用，本工程量清单中如有项目特征描述不全，应结合设计图纸及招标文件，并应当综合考虑施工规范、技术规范、地方规章、施工工艺等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中，安装、调试及其他辅助工作内容均应考虑在内。

4、所有材料的卸力费、保管费、二次搬运费以及施工范围内的垃圾清运由投标方自行考虑计入报价，投标人中标后不得以任何理由要求费用补偿。

5、本工程消防进线计算至外墙7轴与D轴交界处。

6、本工程所有管线均考虑明配，相关穿越楼板、墙体计算开洞及封堵。

7、本工程至消控室外场线缆及管线暂未计入此次清单。

8、本工程阁楼层应急照明由3层回路接入。

9、本工程能耗系统未计入此次清单。

10、本工程清单特征一致、技术标准、工艺相同的子目投标单位投标单价不一致的按较低的单价结算。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

- 主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌、系列 | 制造商或总经销商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防灯具 | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 |  |
|  |  | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 |  |
|  |  | 普昇 | 普昇照明电器厂 |  |
| 2 | 火灾报警材料 | 海湾 | 海湾安全技术有限公司 |  |
|  |  | 云安 YA | 上海松江飞繁电子有限公司 |  |
|  |  | 北大青鸟 | 青鸟消防股份有限公司 |  |
| 3 | 电线、电缆 | 远东线缆 | 远东电缆有限公司 |  |
|  |  | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 |  |
|  |  | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  |
|  |  | 宝胜 | 宝胜科技创新股份有限公司 |  |
| 4 | （热镀锌)钢管、焊接钢管 | 天虹 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |  |
|  |  | 金洲 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |  |
|  |  | 友发 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |  |
| 5 | JDG管（套接紧定式镀锌钢导管） | 亿泰 | 北京亿泰顺兴电气有限公司 |  |
|  |  | 申捷 | 上海申捷管业科技有限公司 |  |
|  |  | 禹蓝特 ULAND | 上海禹蓝特钢材有限公司 |  |

七、其他说明

1、投标人应在认真理解和熟悉招标文件和施工图纸，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，投标人综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。

2、各投标人在进行综合报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若施工图、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。