清单编制说明

- 工程概况

本项目为南京大学仙林校区展览馆维修改造工程，项目位于南京大学仙林校区，项目内容:展柜、地板等更换及其他零星项目修复等。

- 工程招标和分包范围

本项目招标范围：清单范围内所有内容，本项目共一个标段，无其它专业分包项。

三、编制依据

1、现场实际勘查。

2、《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号）。

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）中不可竞争费用的规定。

4、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价﹝2019﹞178号）。

5、其它文件等。

四、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑施工及围挡防护安全，结算时不再调整；

（2）本工程所需报验、报检费用甲方不予承担，投标人自行考虑计入投标报价；

（3）措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价；

（4）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；

（5）清单中项目特征描述清单的主要特征，投标报价时应考虑现场实际施工要求等一切费用；

（6）工程量清单应与招标文件、现场查看等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按现场实际及相关的国家规范的要求。

（7）投标人在投标文件中应明确主要材料所报的品牌、规格型号及厂家，包括招标文件和工程量清单编制说明中已经列明的品牌或投标人自报材料的品牌，否则招标人有权对没有报品牌的主要材料指定相应的品牌，投标人无权拒绝。

2、拆除部分

（1）本项目投标人应自行察看现场，对前期施工中的各种施工因素需综合考虑并分项报价。

（2）工程量清单描述不全时，应与负责人及时沟通，并应当综合考虑施工规范，地方规章等要求，所产生的费用计入报价中。

（3）清单中项目特征描述不论是否完整，项目特征描述是否全面，招标文件中的内容均含在此次报价内，投标人未在答疑阶段提出的均视为让利，该部分费用含在投标总费用当中，中标后不做调整（设计变更除外）。

（4）工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

（5）现场施工过程中，局部破损处修复按业主指定要求，引起相关材料的变更及其它所产生的的费用投标人应综合考虑，结算时不另做调整。

（6）对所有进场施工人员的成品保护应要进行培训，指定专人负责成品保护工作；各专业工种分别做好本专业施工的专业性保护措施，完成的成品或半成品应与业主单位进行有关交接。现场设置施工设备时，应用脚手板垫离，防止油污污染墙地面。如有污染应及时清理。在进行电、气焊、切割等施工作业时，应采用隔离措施，防止损坏已做好的墙地面。在现场建立临时库房或堆放材料时，应采用隔离措施，并特别保护墙、柱、楼梯踏步等阳角部位。施工单位应充分考虑现场实际情况，对产生的额外相关费用应充分考虑，结算时不另做调整。

五、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

1、主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌 | 生产商全称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC地板 | 得嘉Tarkett | 得嘉亚太管理有限公司 |
|  |  | LX Hausys | 乐金华奥斯贸易（无锡）有限公司 |
|  |  | 嘉宝GRABO | 嘉宝（中国）有限公司 |
| 2 | 地砖 | 萨米特 | 广东萨米特陶瓷有限公司 |
|  |  | 卡米亚 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |
|  |  | 鹰牌 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 |
| 3 | 水泥 | 海螺 | 海螺集团 |
|  |  | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司（总厂产品） |
|  |  | 中联 | 中国联合水泥集团有限公司（总厂产品） |
| 4 | 木工板、木饰面板 | 莫干山 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 |
|  |  | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |
|  |  | 大王椰 | 杭州大王椰控股集团有限公司 |
|  |  | 绿野 | 安徽绿野木业有限公司 |
| 5 | 灯具 | 三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |
|  |  | 昕诺飞（原飞利浦） | 飞利浦（中国）投资有限公司 |
|  |  | 雷士 | 雷士照明控股有限公司 |
|  |  | 欧普 | 欧普照明股份有限公司 |
| 6 | 内墙乳胶漆（含防霉涂料、无机涂料） | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 |
|  |  | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
|  |  | 亚士 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

（二）招标人自行采购的主要材料设备：满足清单及使用需求。

六、其他说明

1、投标人应在认真理解和熟悉招标文件和施工图纸，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，投标人综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。

2、各投标人在进行综合报价时必须结合现场实际、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。