招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为南京大学校园巴士休息站新建项目。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

- 工程招标和分包范围

本工程的招标范围为南京大学校园巴士休息站新建项目。

三、编制依据

1、南京华荣建设集团有限公司的施工图及其说明。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

③现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

4、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

5、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

6、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

7、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：17317元

- 图纸及工程量计算中的相关说明

1、投标人须考虑各项目产生的建筑垃圾及时清运，费用包含但不仅限于场内运输、垃圾装车、外运等各项费用，此部分费用包干，结算时综合单价不予调整。

2、投标人应提前进行现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件、将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

3、本工程量清单与投标须知、合同条件、合同协议条款，工程规范和图纸一起使用，本工程量清单中如有项目特征描述不全，应结合设计图纸及招标文件，并应当综合考虑施工规范、技术规范、地方规章、施工工艺等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中，安装、调试及其他辅助工作内容均应考虑在内。

4、所有材料的卸力费、保管费、二次搬运费以及施工范围内的垃圾清运由投标方自行考虑计入报价，投标人中标后不得以任何理由要求费用补偿。

5、本工程所有的砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。

6、本工程的管道及窨井工程量及做法为暂估工程量，结算时根据现场实际情况调整结算。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

- 主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 |  | 推荐品牌、系列 | 制造商或总经销商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关插座 |  | 西门子 | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 施耐德 | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
| 2 | 电线、电缆 |  | 远东线缆 | 远东电缆有限公司 |  |
|  |  |  | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 |  |
|  |  |  | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  |
|  |  |  | 宝胜 | 宝胜科技创新股份有限公司 |  |
| 3 | 灯具 |  | 三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |  |
|  |  |  | 飞利浦 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 |  |
|  |  |  | 欧普 OPPLE | 欧普照明股份有限公司 |  |
| 4 | 换气扇 |  | 松下 | 松下电器（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | 正野 GENUIN | 广东正野电器有限公司 |  |
|  |  |  | 绿岛风 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 |  |
| 5 | （热镀锌)钢管、焊接钢管 |  | 天虹 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 金洲 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |  |
|  |  |  | 友发 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |  |
| 6 | JDG管（套接紧定式镀锌钢导管） |  | 亿泰 | 北京亿泰顺兴电气有限公司 |  |
|  |  |  | 申捷 | 上海申捷管业科技有限公司 |  |
|  |  |  | 禹蓝特 ULAND | 上海禹蓝特钢材有限公司 |  |
| 7 | 橡塑保温板 |  | 赢胜 | 赢胜节能集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 华美 | 华美节能科技集团有限公司 |  |
|  |  |  | 舒能 SUNERN | 昆山市中亚保温材料有限公司 |  |
| 8 | 分体空调 |  | 格力 | 珠海格力电器股份有限公司 |  |
|  |  |  | 美的 | 美的集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 海信 | 海信集团有限公司 |  |
|  |  |  | 海尔 | 海尔集团公司 |  |
| 9 | 热镀锌钢材 |  | 马钢 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |  |
|  |  |  | 邯钢 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |  |
|  |  |  | 宝武 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |  |
| 10 | 配电箱 | 配电箱成套 | HKD | 江苏华开电气有限公司 |  |
|  |  |  | 山鹰 | 南京电器成套设备总厂有限公司 |  |
|  |  |  | CKNJLL | 南京常开电气有限公司 |  |
|  |  |  | 顶塔 DT | 江苏东源电器集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | AUO-ERLING | 镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司 |  |
|  |  | 真空断路器 | 施耐德（HVX） | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB（VD4） | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 西门子（3AE） | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | 框架断路器 | 施耐德（MTZ/MT） | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB（Emax2） | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 西门子（3WL） | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | 塑壳断路器 | 施耐德（NSX） | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB（Tmax/XT） | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 西门子（3VA） | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | 微型断路器 | 施耐德（Acti9） | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB（S200） | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 西门子（5SY） | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | 双电源切换开关 | 施耐德（WTS） | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB（OTM） | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 西门子（5TR） | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | 交流接触器 | 施耐德（LC1） | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB（AX） | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 西门子（3RT） | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | 热继电器 | 施耐德（LRD） | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB（TA） | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 西门子（3RU） | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | 浪涌保护器 | 施耐德（PRD） | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  | ABB（OVR） | ABB(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 西门子（5SD7） | 西门子（中国）有限公司 |  |
| 11 | 水泥 |  | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |  |
|  |  |  | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司 |  |
|  |  |  | 中联 | 中国联合水泥集团有限公司 |  |
| 12 | 矿棉板 |  | 星牌优时吉 | 星牌优时吉建筑材料有限公司 |  |
|  |  |  | 龙牌 | 北新集团建材股份有限公司 |  |
|  |  |  | 阿姆斯壮 | 阿姆斯壮世界工业（中国）有限公司 |  |
| 13 | 电热水器 |  | AO史密斯 | 艾欧史密斯（中国）热水器有限公司 |  |
|  |  |  | 瑞美 | 瑞美（中国）热水器有限公司 |  |
|  |  |  | 阿里斯顿 | 阿里斯顿热能产品（中国）有限公司 |  |
| 14 | 轻钢龙骨 |  | 龙牌 | 北新集团建材股份有限公司 |  |
|  |  |  | 杰科 | 圣戈班(中国)投资有限公司 |  |
|  |  |  | KNF | 可耐福新加坡有限公司（KNAUF SINGAPORE PTE LTD） |  |
| 15 | HDPE双壁缠绕管 |  | 公元 | 公元股份有限公司 |  |
|  |  |  | 联塑 | 广东联塑科技实业有限公司 |  |
|  |  |  | 伟星 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 |  |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

本工程选用的各种装修材料及产品,应根据设计方提供材料规格、品质、颜色等条件选用本工程的各种装饰材料及产品。由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明。

七、其他说明

1、投标人应在认真理解和熟悉招标文件和施工图纸，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，投标人综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。

2、各投标人在进行综合报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若施工图、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。