招标工程量清单编制说明

一、工程概况

南大游泳馆一楼办公室改造工程，改造面积约350平方米。拟对门窗、墙面、地面、吊顶、强弱电、暖通等进行维修与更换。

二、工程招标和分包范围

本次改造内容主要包括拆除工程、门窗、墙面、地面、吊顶、强弱电、暖通等。

三、编制依据

1、图纸等技术资料。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

③《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

④现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

3、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

4、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号

5、依据《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T50531-2009）划分的设备以设备形式计入且不计取总价措施费及规费。

6、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

7、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

8、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：无。

（2）暂估价：无。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、本项目为改造工程，投标人投标时须自行踏勘现场，结合本项目施工图纸及工作内容，根据现场实际情况，有序开展拆除工作，相关拆除费用、垃圾外运费用以及垃圾弃置费用包含在本次报价中。

2、拆除施工应按规定要求进行，严禁野蛮施工。由于拆除不当，引起的其他一切费用增加应由责任方承担。（如：损坏修复、交叉影响、引起增加的工程量）。

3、施工工序、要求、规范等详见施工说明。需完全满足施工、设计说明要求。

4、投标人根据规范要求以及现场情况自行增加本清单中未列的措施项目费用，投标人的报价中未列而又实际发生的措施项目费用视为让利，结算不予增加以及调整。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌明确投标所选的品牌。投标人拟选择推荐的品牌以外的品牌时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体推荐品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌，价格不作调整。投标人未在“澄清答疑”环节提出的，视为认可招标人推荐的主要材料品牌。

- 本项目主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌（系列） | 制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品木门 | 美心 | 重庆美心（集团）有限公司 |  |
|  |  | 盼盼 | 盼盼安居门业有限责任公司 |  |
|  |  | TATA | 北京闼闼同创工贸有限公司 |  |
| 2 | 型材 | 亚洲铝业 | 肇庆亚洲铝厂有限公司 |  |
|  |  | 凤铝 | 广东凤铝铝业有限公司 |  |
|  |  | 栋梁 | 栋梁铝业有限公司 |  |
| 3 | 玻璃原片 | 南玻 | 中国南玻集团股份有限公司 |  |
|  |  | 耀皮 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 |  |
|  |  | 金晶 | 山东金晶科技股份有限公司 |  |
| 4 | 木工板、木饰面板 | 莫干山 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 |  |
|  |  | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |  |
|  |  | 大王椰 | 杭州大王椰控股集团有限公司 |  |
|  |  | 千年舟 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 |  |
| 5 | 石膏板 | 龙牌 | 北新集团建材股份有限公司 |  |
|  |  | 杰科 | 圣戈班高科技材料（上海）有限公司 |  |
|  |  | KNF | 可耐福新加坡有限公司（KNAUF SINGAPORE PTE LTD） |  |
| 6 | 内外墙涂料 | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 |  |
|  |  | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 |  |
|  |  | 亚士 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 |  |
|  |  | 丰彩 | 江苏丰彩建材（集团）有限公司 |  |
| 7 | 复合地板 | 圣象 | 圣象集团有限公司 |  |
|  |  | 菲林格尔 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 |  |
|  |  | 大自然 | 大自然地板(中国)有限公司 |  |
| 8 | 空调(国产） | 格力 | 珠海格力电器股份有限公司 |  |
|  |  | 美的 | 美的集团股份有限公司 |  |
|  |  | 海信 | 海信集团有限公司 |  |
|  |  | 海尔 | 海尔集团公司 |  |
| 9 | 开关插座 | 西门子 | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | ABB | ABB（中国）有限公司 |  |
|  |  | 施耐德 | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
| 10 | 电线、电缆 | 远东线缆 | 远东电缆有限公司 |  |
|  |  | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 |  |
|  |  | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  |
|  |  | 宝胜 | 宝胜科技创新股份有限公司 |  |
| 11 | 室内照明灯具 | 三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |  |
|  |  | 飞利浦 | 昕诺飞(中国) 投资有限公司 |  |
|  |  | 欧普 OPPLE | 欧普照明股份有限公司 |  |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

- 招标人自行采购的主要材料设备：

无。

七、其他说明

1、投标人应认真理解和熟悉招标文件和设计图纸，并于投标前自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位）；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆徐恢复原样。

2、工程量清单中每一项目的工作内容，分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详尽的，以设计图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关规范为准，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容内，施工材料及施工方法均须满足设计和规范要求。

3、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：

①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；

②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；

③包括完成每项工程内容所需的全部费用；

④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；

⑤考虑风险因素而调整的费用；

⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，不可竞争费不可更改。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

5、若设计图纸、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。