工 程 量 清 单 总 说 明

工程名称：科技馆变电所无管网气体消防工程

一、工程概况： 本工程为南京大学鼓楼校区科技馆变电所无管网气体消防工程。主要内容包括科技馆变电所无管网气体消防工程。 二、编制范围、内容： 本项目为科技馆变电所无管网气体消防工程。具体详见工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省修缮工程计价定额》（2009 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）； 3.苏建价[2014]448号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见； 4.《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及附件（苏建函价[2019]178号文）； 5.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号）； 6.关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字[2018]528号）； 7.省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告（〔2021〕第16号）； 8.与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 9.建设单位提供的招标图纸； 10.拟定的招标文件； 11.施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 四、工程质量要求：合格。 五、暂列金额、专业工程暂估价及总包服务费： 1. 暂列金额：0 元。 2. 专业工程暂估价：无。 3. 总承包服务费：不考虑。 六、甲供材料及暂估价材料：无。 七、材料品牌表 序号; 材料设备名称; 推荐品牌; 生产商全称; 备注. 1; JDG管（套接紧定式镀锌钢导管）; 亿泰; 北京亿泰顺兴电气有限公司. 申捷; 上海申捷管业科技有限公司. 禹蓝特 ULAND; 上海禹蓝特钢材有限公司. 2; 弱电线缆（除综合布线系统外弱电电源、控制、信号等线缆）; 天诚; 江苏天诚智能集团有限公司. 帝一; 江苏帝一集团有限公司. 联通; 江苏联通智能控制技术股份有限公司. 3; 火灾报警材料; 海湾; 海湾安全技术有限公司. 云安 YA; 上海松江飞繁电子有限公司. 北大青鸟; 青鸟消防股份有限公司. 4; 气体灭火设备; 金枪鱼; 南京消防器材股份有限公司. 海盾; 上海金盾消防安全科技有限公司. 飞龙; 飞龙消防技术有限公司. 八、本工程创建文明工地目标：不创建省、市文明工地。 九、有关图纸及工程量的说明： 1.清单未明确部分，投标方自行深化设计，并达到规范和业主要求，此部分金额均含在投标报价之内。 十、其他须说明的问题 1.施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行现场勘察。投标人须充分考虑各种可能对施工、工期、成本及其他造成影响的因素，由此增加的费用计入报价。 2.投标人为项目顺利实施应采取的合理有效的措施，其费用须计入报价。 3.投标人须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法） 4.投标人应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。 5.因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。 6.投标人进出我单位内部需要服从我单位管理规定，具体详细要求现场咨询。 7.因此项目是围墙内项目，对施工人员要求高，施工非常困难，施工人员活动空间小，施工时间短。此项目经理、安全员等相应人员必须为男性。